## results
assay label | CID | Sample | CORT (µg/dL) | testosterone (pg/mL) | Comment
1 | CID001 | A.1 | 0.05811 | 30.63
2 |  | B | 0.02241 | 6.977
3 |  | D | 0.07972 | 22.51
4 |  | E | 0.02743 | 7.996
5 | CID002 | A.1 | 0.1492 | 136.5
6 |  | B | 0.1536 | 101.7
7 |  | D | 0.1667 | 144.9
8 |  | E | 0.09615 | 147.6
9 | CID003 | A.1 | 0.388 | 53.51
10 |  | B | 0.1786 | 44.35
11 |  | D | 0.1197 | 28.04
12 |  | E | 0.07264 | 23.08
13 | CID004 | A.1 | 0.1347 | 100.5
14 |  | B | 0.1592
15 |  | D | 0.06472
16 |  | E | 0.1391 | 112.8
17 | CID005 visit 2 | A.1 | 0.121 | 49.6
18 |  | B | 0.06791
19 |  | D | 0.07017
20 |  | E | 0.06917 | 22.48
21 | CID008 | A.1 | 0.2018 | 66.62
22 |  | B | 0.1187
23 |  | D | 0.104
24 |  | E | 0.06852 | 32.23
25 | CID009 | A.1 | 0.1767 | 52.31
26 |  | B | 0.1711
27 |  | D | 0.08154
28 |  | E | 0.07046 | 34.36
29 | CID011 | A.1 | 0.1179 | 95.53
30 |  | B | 0.1024
31 |  | D | 0.1922 |  | water drink before sample D => sample may be altered because of it
32 |  | E | 0.08226 | 70.3
33 | CID012 | A.1 | 0.2191 | 53.58
34 |  | B | 0.1494
35 |  | D | 0.1321
36 |  | E | 0.159 | 81.43
37 | CID013 | A.1 | 0.3168 | 167
38 |  | B | 0.1514
39 |  | D | 0.2682
40 |  | E | 0.1765 | 182.7
41 | CID015 | A.1 | 0.3175 | 58.01
42 |  | B | 0.18
43 |  | D | 0.1235
44 |  | E | 0.1444 | 60.84
45 | CID017 | A.1 | 1.453 | 194.6
46 |  | B | 0.2762
47 |  | D | 0.1604
48 |  | E | 0.08653 | 89.69
49 | CID018 | A.1 | 0.2966 | 142.1
50 |  | B | 0.09943
51 |  | D | 0.07639
52 |  | E | 0.1271 | 114.2
53 | CID019 v2 | A.1 | 0.1759 | 37.45
54 |  | B | 0.1817
55 |  | D | 0.7369
56 |  | E | 1.769 | 36.89 | participant had nausea and vomitted after fMRI and before extracting sample E => measure might be altered
57 | CID020 | A.1 | 0.2301 | 147.5
58 |  | B | 0.1052
59 |  | D | 0.07207
60 |  | E | 0.09146 | 158.7
61 | CID021 | A.1 | 0.2244 | 150.8
62 |  | B | 0.2416
63 |  | D | 0.3381
64 |  | E | 0.2503 | 144.6
65 | CID022 | A.1 | 0.3346 | 118
66 |  | B | 0.2069
67 |  | D | 0.1229
68 |  | E | 0.1132 | 87.8
69 | CID024 | A.1 | 0.1633 | 22.48 | it is written A.2 on the tube but it's because the tubes A.1 and A.2 have been swapped accidentally, keep the info as A.1
70 |  | B | 0.1863
71 |  | D | 0.1358
72 |  | E | 0.1413 | 17.24
73 | CID027 | A.1 | 0.4642 | 31.3
74 |  | B | 0.2311
75 |  | D | 0.1564
76 |  | E | 0.0994 | 1.658
77 | CID029 | A.1 | 0.1349 | 31.38
78 |  | B | 0.09389
79 |  | D | 0.05546
80 |  | E | 0.05281 | 12.69
81 | CID030 | A.1 | 0.3358 | 73.12 | no saliva E sample (participant didn't do the fMRI part so no post-fMRI sample)
82 |  | B | 0.2282
83 |  | D | 0.06621 | 35.72
84 | CID032 | A.1 | 0.3851 | 173
85 |  | B | 0.2179
86 |  | D | 0.07727
87 |  | E | 0.06905 | 94.26
88 | CID034 | A.1 | 0.3778 | 133.1
89 |  | B | 0.1551
90 |  | D | 0.1185
91 |  | E | 0.05528 | 123.9
92 | CID035 | A.1 | 0.1646 | 174.5
93 |  | B | 0.151
94 |  | D | 0.1317
95 |  | E | 0.0926 | 116.4
96 | CID036 | A.1 | 0.1881 | 152.3
97 |  | B | 0.2827
98 |  | D | 0.1277
99 |  | E | 0.1145 | 183.8
100 | CID038 | A.1 | 0.2081 | 75.38
101 |  | B | 0.1949
102 |  | D | 0.1301
103 |  | E | 0.1237 | 46.68
104 | CID039 | A.1 | 0.1886 | 43.21 | saliva E sample got lost for CID039 so only 3 samples
105 |  | B | 0.2144
106 |  | D | 0.1502 | 34.21
107 | CID040 | A.1 | 0.3621 | 105
108 |  | B | 0.9819
109 |  | D | 0.6723
110 |  | E | 1.089 | 142.3
111 | CID042 | A.1 | 0.2487 | 75.29
112 |  | B | 0.3862
113 |  | D | 0.2342
114 |  | E | 0.1624 | 56.11
115 | CID043 | A.1 | 0.1836 | 235.6
116 |  | B | 0.2367
117 |  | D | 0.1286
118 |  | E | 0.1512 | 294.9
119 | CID044 | A.1 | 0.3974 | 58.87
120 |  | B | 0.5116
121 |  | D | 0.3381
122 |  | E | 0.2486 | 62.47
123 | CID045 | A.1 | 0.1503 | not enough saliva
124 |  | B | 0.1065
125 |  | D | 0.1049
126 |  | E | 0.1074 | 169.6
127 | CID046 | A.1 | 0.4799 | 161.2
128 |  | B | 0.2693
129 |  | D | 0.2144
130 |  | E | 0.1653 | 77.7
131 | CID047 v2 | A.1 | 0.1151 | 160.5
132 |  | B | 0.146
133 |  | D | 0.2102
134 |  | E | 0.09826 | 77.2
135 | CID048 | A.1 | 0.1908 | 21.73
136 |  | B | 0.2089
137 |  | D | 0.1566
138 |  | E | 0.1462 | 18.82
139 | CID049 | A.1 | 0.497 | 192 | no saliva E sample (participant didn't do the fMRI part so no post-fMRI sample)
140 |  | B | 0.4127
141 |  | D | 0.3294 | 108.5
142 | CID050 | A.1 | 0.3224 | 69.77
143 |  | B | 0.1323
144 |  | D | 0.08394 |  | sample D stayed at room temperature for long (~23 minutes) before being stored in dry ice => quality of the measure might be altered
145 |  | E | 0.08764 | 36.38
146 | CID052 | A.1 | 0.2152 | 37.24
147 |  | B | 0.1266
148 |  | D | 0.1083
149 |  | E | 0.09552 | 26.15
150 | CID053 | A.1 | 0.4881 | 265.9
151 |  | B | 0.3149
152 |  | D | 0.1826
153 |  | E | 0.1632 | 260.8
154 | CID054 | A.1 | 0.1148 | 117.1 | lots of blood in all salivary samples
155 |  | B | 0.2276
156 |  | D | 0.1603
157 |  | E | 0.2359 | 90.9
158 | CID055 | A.1 | 0.3206 | 58.54
159 |  | B | 0.3494
160 |  | D | 0.1224
161 |  | E | 0.134 | 31.82
162 | CID056 | A.1 | 0.2866 | 122
163 |  | B | 0.139
164 |  | D | 0.1773
165 |  | E | 0.1569 | 139.5
166 | CID058 v2 | A.1 | 0.1698 | 162.1
167 |  | B | 0.2885
168 |  | D | 0.04799
169 |  | E | 0.07153 | 155.6
170 | CID059 | A.1 | 0.2828 | 142.3
171 |  | B | 0.2845
172 |  | D | 0.2097
173 |  | E | 0.2004 | 184.2
174 | CID060 | A.1 | 0.1848 | 133
175 |  | B | 0.1395
176 |  | D | 0.1082
177 |  | E | 0.1063 | 132.2
178 | CID061 | A.1 | 0.09605 | 71.67
179 |  | B | 0.1086
180 |  | D | 0.1317
181 |  | E | 0.4562 | 98.51
182 | CID062 | A.1 | 0.1602 | 91.46
183 |  | B | 0.1372
184 |  | D | 0.07742
185 |  | E | 0.1369 | 117.9
186 | CID064 | A.1 | 0.1341 | 51.09
187 |  | B | 0.1331
188 |  | D | 0.09626
189 |  | E | 0.05431 | 12.36
190 | CID065 | A.1 | 0.2161 | 128.2
191 |  | B | 0.1773
192 |  | D | 0.2304
193 |  | E | 0.2118 | 109.7
194 | CID068 | A.1 | 0.5029 | 195.1
195 |  | B | 0.2411
196 |  | D | 0.1068
197 |  | E | 0.08169 | 155
198 | CID069 | A.1 | 0.2697 | 189.9
199 |  | B | 0.2485
200 |  | D | 0.1064
201 |  | E | 0.09818 | 215.9
202 | CID071 | A.1 | 0.2306 | 58.88
203 |  | B | 0.1247
204 |  | D | 0.1163
205 |  | E | 0.08174 | 23.74
206 | CID072 | A.1 | 0.2534 | 95.23
207 |  | B | 0.2849
208 |  | D | 0.1184
209 |  | E | 0.1718 | 96.29
210 | CID073 | A.1 | 0.3313 | 167.2
211 |  | B | 0.1824
212 |  | D | 0.2469
213 |  | E | 0.128 | 153.6
214 | CID074 | A.1 | 0.9212 | 120.5
215 |  | B | 0.1511
216 |  | D | 0.1056
217 |  | E | 0.07397 | 98.95
218 | CID075 | A.1 | 0.3306 | 52.63
219 |  | B | 0.2146
220 |  | D | 0.1626
221 |  | E | 0.1493 | 33.31
222 | CID076 | A.1 | 0.39 | 215.3
223 |  | B | 0.201
224 |  | D | 0.08784
225 |  | E | 0.07103 | 111.7
226 | CID078 | A.1 | 0.3537 | 43.79
227 |  | B | 0.3109
228 |  | D | 0.1999
229 |  | E | 0.1709 | 27.89
230 | CID079 | A.1 | 0.2966 | 74.1
231 |  | B | 0.155
232 |  | D | 0.1306
233 |  | E | 0.1125 | 71.82
234 | CID080 | A.1 | 0.3105 | 64.75
235 |  | B | 0.2102
236 |  | D | 0.06727
237 |  | E | 0.06285 | 31.88
238 | CID081 | A.1 | 0.3917 | value < 6.144
239 |  | B | 0.2154
240 |  | D | 0.1811
241 |  | E | 0.1155 | value < 6.144
242 | CID082 | A.1 | 0.1207 | 52.87
243 |  | B | 0.07734
244 |  | D | 0.08575
245 |  | E | 0.08274 | 60.1
246 | CID083 | A.1 | 0.2505 | 48.6
247 |  | B | 0.2238
248 |  | D | 0.1828
249 |  | E | 0.1388 | 56.82
250 | CID085 v2 | A.1 | 0.3133 | 160 | it is written A.2 on the tube but it's because the tubes A.1 and A.2 have been swapped accidentally, keep the info as A.1
251 |  | B | 0.1746
252 |  | D | 0.07113
253 |  | E | 0.07252 | 141.8
254 | CID086 | A.1 | 0.1278 | 97.99
255 |  | B | 0.06215
256 |  | D | 0.07024
257 |  | E | 0.05649 | 98.75
258 | CID087 v2 | A.1 | 0.06295 | 117.6
259 |  | B | 0.07192
260 |  | D | 0.1241
261 |  | E | 0.04741 | 134.7
262 | CID088 | A.1 | 0.05829 | 9.959
263 |  | B | 0.08269
264 |  | D | 0.1478
265 |  | E | 0.0559 | 16.5
266 | CID090 | A.1 | 0.1318 | 84.91
267 |  | B | 0.2195
268 |  | D | 0.08946
269 |  | E | 0.1948 | 64.72
270 | CID091 | A.1 | 0.6547 | 111.7
271 |  | B | 0.1981
272 |  | D | 0.106
273 |  | E | 0.05905 | 72.89
274 | CID093 | A.1 | 0.1326 | 40.4
275 |  | B | 0.12
276 |  | D | 0.1336
277 |  | E | 0.1066 | 7.688
278 | CID094 | A.1 | 0.2052 | 201.7
279 |  | B | 0.2718
280 |  | D | 0.1927
281 |  | E | 0.05125 | 96.68
282 | CID095 | A.1 | 0.1691 | 31.01
283 |  | B | 0.1874
284 |  | D | 0.185
285 |  | E | 0.1394 | 20.35
286 | CID097 | A.1 | 0.2774 | 106.7
287 |  | B | 0.1393
288 |  | D | 0.1258
289 |  | E | 0.1052 | 137.4
290 | CID099 | A.1 | 0.2896 | 35.6
291 |  | B | 0.1887
292 |  | D | 0.1543
293 |  | E | 0.1404 | 25.91
294 | CID100 | A.1 | 0.1162 | 55
295 |  | B | 0.9215
296 |  | D | 0.2662
297 |  | E | 0.155 | 42.09

## testo plate1
[9 empty] | a | 0.6869 | Concentration | B/B0% | Concentration | B/B0%
[9 empty] | b | -1.076 | 6.144 | 94.37 | 600 | 15.2
[9 empty] | c | 116.2 | 6.746 | 93.97 | 600 | 14.65
[9 empty] | d | 98.33 | 7.407 | 93.53 | 240 | 33.51
[9 empty] | MSE | 2.197 | 8.133 | 93.05 | 240 | 29.34
[9 empty] | R² | 0.9974 | 8.93 | 92.52 | 96 | 54.79
[9 empty] | SS | 26.36 | 9.806 | 91.95 | 96 | 54.24
[9 empty] | SYX | 1.815 | 10.77 | 91.32 | 38.4 | 76.17
[11 empty] | 11.82 | 90.63 | 38.4 | 74.64
[11 empty] | 12.98 | 89.89 | 15.36 | 89.9
[11 empty] | 14.25 | 89.08 | 15.36 | 87.43
[11 empty] | 15.65 | 88.2 | 6.144 | 96.76
[11 empty] | 17.18 | 87.25 | 6.144 | 91.68
[11 empty] | 18.87 | 86.23
[11 empty] | 20.72 | 85.12
[11 empty] | 22.75 | 83.93
[11 empty] | 24.98 | 82.65
[11 empty] | 27.43 | 81.28
[11 empty] | 30.11 | 79.82
[11 empty] | 33.06 | 78.26
| Calibrator | Wells | Conc. | B/B0% | SEM | Backfit | Recovery % |  |  |  | 36.31 | 76.61
| Standard1 | A1 | 600 | 15.2 | 0.279 | 588.6 | 98.1 |  |  |  | 39.86 | 74.86
|  | A2 |  | 14.6 |  | 614.2 | 102.4 |  |  |  | 43.77 | 73.02
| Standard2 | B1 | 240 | 33.5 | 2.08 | 218.8 | 91.17 |  |  |  | 48.06 | 71.09
|  | B2 |  | 29.3 |  | 263 | 109.6 |  |  |  | 52.77 | 69.07
| Standard3 | C1 | 96 | 54.8 | 0.274 | 94.94 | 98.9 |  |  |  | 57.94 | 66.97
|  | C2 |  | 54.2 |  | 96.96 | 101 |  |  |  | 63.62 | 64.79
| Standard4 | D1 | 38.4 | 76.2 | 0.766 | 37.19 | 96.85 |  |  |  | 69.86 | 62.55
|  | D2 |  | 74.6 |  | 40.33 | 105 |  |  |  | 76.7 | 60.24
| Standard5 | E1 | 15.36 | 89.9 | 1.24 | 12.96 | 84.36 |  |  |  | 84.22 | 57.88
|  | E2 |  | 87.4 |  | 16.9 | 110 |  |  |  | 92.48 | 55.47
| Standard6 | F1 | 6.144 | 96.8 | 2.54 | 2.546 | 41.44 |  |  |  | 101.5 | 53.04
|  | F2 |  | 91.7 |  | 10.2 | 166.1 |  |  |  | 111.5 | 50.59
[11 empty] | 122.4 | 48.14
[11 empty] | 134.4 | 45.69
| Sample | Wells | Raw | B/B0% | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM |  | 147.6 | 43.26
| Standard1 | A1 | 0.163 | 14.9 | 588.6 | 601.4 | 3.01 | 18.1 | 12.8 |  | 162.1 | 40.87
|  | A2 | 0.157 |  | 614.2 | [5 empty] | 177.9 | 38.51
| Standard2 | B1 | 0.347 | 31.4 | 218.8 | 240.9 | 13 | 31.3 | 22.1 |  | 195.4 | 36.21
|  | B2 | 0.305 |  | 263 | [5 empty] | 214.5 | 33.97
| Standard3 | C1 | 0.561 | 54.5 | 94.94 | 95.95 | 1.49 | 1.43 | 1.01 |  | 235.6 | 31.8
|  | C2 | 0.555 |  | 96.96 | [5 empty] | 258.6 | 29.71
| Standard4 | D1 | 0.776 | 75.4 | 37.19 | 38.76 | 5.74 | 2.22 | 1.57 |  | 284 | 27.7
|  | D2 | 0.76 |  | 40.33 | [5 empty] | 311.8 | 25.78
| Standard5 | E1 | 0.914 | 88.7 | 12.96 | 14.93 | 18.7 | 2.79 | 1.97 |  | 342.4 | 23.95
|  | E2 | 0.889 |  | 16.9 | [5 empty] | 375.9 | 22.22
| Standard6 | F1 | 0.983 | 94.2 | 2.546 | 6.375 | 84.9 | 5.42 | 3.83 |  | 412.8 | 20.57
|  | F2 | 0.932 |  | 10.2 | [5 empty] | 453.2 | 19.03
| Control1 | A3 | 0.35 | 33.8 | 215.7 | 215.7 | - | - | 0 |  | 497.7 | 17.58
| Control2 | B3 | 0.812 | 79.8 | 30.2 | 30.2 | - | - | 0 |  | 546.4 | 16.22
| 1 | C3 | 0.81 | 79.5 | 30.63 | 30.63 | - | - | 0 |  | 600 | 14.95
| 2 | D3 | 0.953 | 93.8 | 6.977 | 6.977 | - | - | 0 |  | 600 | 14.95
| 3 | E3 | 0.855 | 84.1 | 22.51 | 22.51 | - | - | 0
| 4 | F3 | 0.946 | 93.1 | 7.996 | 7.996 | - | - | 0
| 5 | G3 | 0.465 | 45.3 | 136.5 | 136.5 | - | - | 0
| 6 | H3 | 0.543 | 53 | 101.7 | 101.7 | - | - | 0
| 7 | A4 | 0.45 | 43.7 | 144.9 | 144.9 | - | - | 0
| 8 | B4 | 0.445 | 43.3 | 147.6 | 147.6 | - | - | 0
| 9 | C4 | 0.701 | 68.8 | 53.51 | 53.51 | - | - | 0
| 10 | D4 | 0.741 | 72.8 | 44.35 | 44.35 | - | - | 0
| 11 | E4 | 0.824 | 80.9 | 28.04 | 28.04 | - | - | 0
| 12 | F4 | 0.852 | 83.7 | 23.08 | 23.08 | - | - | 0
| 13 | G4 | 0.546 | 53.3 | 100.5 | 100.5 | - | - | 0
| 16 | H4 | 0.516 | 50.3 | 112.8 | 112.8 | - | - | 0
| 17 | A5 | 0.718 | 70.4 | 49.6 | 49.6 | - | - | 0
| 20 | B5 | 0.855 | 84.1 | 22.48 | 22.48 | - | - | 0
| 21 | C5 | 0.65 | 63.7 | 66.62 | 66.62 | - | - | 0
| 24 | D5 | 0.801 | 78.7 | 32.23 | 32.23 | - | - | 0
| 25 | E5 | 0.706 | 69.3 | 52.31 | 52.31 | - | - | 0
| 28 | F5 | 0.79 | 77.6 | 34.36 | 34.36 | - | - | 0
| 29 | G5 | 0.559 | 54.6 | 95.53 | 95.53 | - | - | 0
| 32 | H5 | 0.637 | 62.4 | 70.3 | 70.3 | - | - | 0
| 33 | A6 | 0.701 | 68.7 | 53.58 | 53.58 | - | - | 0
| 36 | B6 | 0.6 | 58.7 | 81.43 | 81.43 | - | - | 0
| 37 | C6 | 0.413 | 40.1 | 167 | 167 | - | - | 0
| 40 | D6 | 0.39 | 37.9 | 182.7 | 182.7 | - | - | 0
| 41 | E6 | 0.683 | 66.9 | 58.01 | 58.01 | - | - | 0
| 44 | F6 | 0.672 | 65.8 | 60.84 | 60.84 | - | - | 0
| 45 | G6 | 0.375 | 36.3 | 194.6 | 194.6 | - | - | 0
| 48 | H6 | 0.576 | 56.3 | 89.69 | 89.69 | - | - | 0
| 49 | A7 | 0.455 | 44.2 | 142.1 | 142.1 | - | - | 0
| 52 | B7 | 0.512 | 50 | 114.2 | 114.2 | - | - | 0
| 53 | C7 | 0.774 | 76 | 37.45 | 37.45 | - | - | 0
| 56 | D7 | 0.777 | 76.3 | 36.89 | 36.89 | - | - | 0
| 57 | E7 | 0.445 | 43.3 | 147.5 | 147.5 | - | - | 0
| 60 | F7 | 0.426 | 41.4 | 158.7 | 158.7 | - | - | 0
| 61 | G7 | 0.439 | 42.7 | 150.8 | 150.8 | - | - | 0
| 64 | H7 | 0.45 | 43.8 | 144.6 | 144.6 | - | - | 0
| 65 | A8 | 0.503 | 49.1 | 118 | 118 | - | - | 0
| 68 | B8 | 0.581 | 56.8 | 87.8 | 87.8 | - | - | 0
| 69 | C8 | 0.855 | 84.1 | 22.48 | 22.48 | - | - | 0
| 72 | D8 | 0.887 | 87.2 | 17.24 | 17.24 | - | - | 0
| 73 | E8 | 0.806 | 79.2 | 31.3 | 31.3 | - | - | 0
| 76 | F8 | 0.988 | 97.3 | 1.658 | 1.658 | - | - | 0
| 77 | G8 | 0.806 | 79.1 | 31.38 | 31.38 | - | - | 0
| 80 | H8 | 0.915 | 90.1 | 12.69 | 12.69 | - | - | 0
| 81 | A9 | 0.627 | 61.4 | 73.12 | 73.12 | - | - | 0
| 83 | B9 | 0.783 | 76.9 | 35.72 | 35.72 | - | - | 0
| 84 | C9 | 0.404 | 39.2 | 173 | 173 | - | - | 0
| 87 | D9 | 0.563 | 55 | 94.26 | 94.26 | - | - | 0
| 88 | E9 | 0.472 | 45.9 | 133.1 | 133.1 | - | - | 0
| 91 | F9 | 0.491 | 47.8 | 123.9 | 123.9 | - | - | 0
| 92 | G9 | 0.402 | 39 | 174.5 | 174.5 | - | - | 0
| 95 | H9 | 0.507 | 49.5 | 116.4 | 116.4 | - | - | 0
| 96 | A10 | 0.437 | 42.5 | 152.3 | 152.3 | - | - | 0
| 99 | B10 | 0.389 | 37.7 | 183.8 | 183.8 | - | - | 0
| 100 | C10 | 0.62 | 60.7 | 75.38 | 75.38 | - | - | 0
| 103 | D10 | 0.731 | 71.7 | 46.68 | 46.68 | - | - | 0
| 104 | E10 | 0.747 | 73.3 | 43.21 | 43.21 | - | - | 0
| 106 | F10 | 0.791 | 77.7 | 34.21 | 34.21 | - | - | 0
| 107 | G10 | 0.534 | 52.2 | 105 | 105 | - | - | 0
| 110 | H10 | 0.454 | 44.2 | 142.3 | 142.3 | - | - | 0
| 111 | A11 | 0.62 | 60.7 | 75.29 | 75.29 | - | - | 0
| 114 | B11 | 0.691 | 67.7 | 56.11 | 56.11 | - | - | 0
| 115 | C11 | 0.33 | 31.8 | 235.6 | 235.6 | - | - | 0
| 118 | D11 | 0.28 | 26.9 | 294.9 | 294.9 | - | - | 0
| 119 | E11 | 0.68 | 66.6 | 58.87 | 58.87 | - | - | 0
| 122 | F11 | 0.666 | 65.2 | 62.47 | 62.47 | - | - | 0
| 123 | G11 |  |  |  | not enough | - | - | 0
| 126 | H11 | 0.409 | 39.7 | 169.6 | 169.6 | - | - | 0
| 127 | A12 | 0.422 | 41 | 161.2 | 161.2 | - | - | 0
| 130 | B12 | 0.612 | 59.9 | 77.7 | 77.7 | - | - | 0
| 131 | C12 | 0.423 | 41.1 | 160.5 | 160.5 | - | - | 0
| 134 | D12 | 0.614 | 60.1 | 77.2 | 77.2 | - | - | 0
| 135 | E12 | 0.86 | 84.5 | 21.73 | 21.73 | - | - | 0
| 138 | F12 | 0.877 | 86.3 | 18.82 | 18.82 | - | - | 0
| 139 | G12 | 0.378 | 36.6 | 192 | 192 | - | - | 0
| 141 | H12 | 0.526 | 51.3 | 108.5 | 108.5 | - | - | 0
| B0 | G1 | 1.01 | 100 | > Curve | - | - | - | -
|  | G2 | 1.02 |  | > Curve
| NSB | H1 | 0.0091 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  | H2 | 0.0106 |  | < Curve
The highlighted samples are outside the range of the standard measurements.

## testo plate2
[9 empty] | a | 3.89 | Concentration | B/B0% | Concentration | B/B0%
[9 empty] | b | -1.124 | 6.144 | 92.77 | 600 | 16.1
[9 empty] | c | 103.1 | 6.746 | 92.37 | 600 | 14.46
[9 empty] | d | 96.5 | 7.407 | 91.94 | 240 | 28.89
[9 empty] | MSE | 1.138 | 8.133 | 91.46 | 240 | 29.74
[9 empty] | R² | 0.9986 | 8.93 | 90.93 | 96 | 51.42
[9 empty] | SS | 13.66 | 9.806 | 90.36 | 96 | 53.57
[9 empty] | SYX | 1.307 | 10.77 | 89.73 | 38.4 | 71.56
[11 empty] | 11.82 | 89.04 | 38.4 | 75.08
[11 empty] | 12.98 | 88.28 | 15.36 | 86.45
[11 empty] | 14.25 | 87.46 | 15.36 | 86.83
[11 empty] | 15.65 | 86.57 | 6.144 | 91.8
[11 empty] | 17.18 | 85.6 | 6.144 | 94.01
[11 empty] | 18.87 | 84.54
[11 empty] | 20.72 | 83.41
[11 empty] | 22.75 | 82.18
[11 empty] | 24.98 | 80.86
[11 empty] | 27.43 | 79.45
[11 empty] | 30.11 | 77.93
[11 empty] | 33.06 | 76.33
| Calibrator | Wells | Conc. | B/B0% | SEM | Backfit | Recovery % |  |  |  | 36.31 | 74.62
| Standard1 | A1 | 600 | 16.1 | 0.816 | 551.4 | 91.89 |  |  |  | 39.86 | 72.81
|  | A2 |  | 14.5 |  | 637.8 | 106.3 |  |  |  | 43.77 | 70.91
| Standard2 | B1 | 240 | 28.9 | 0.424 | 249.7 | 104.1 |  |  |  | 48.06 | 68.92
|  | B2 |  | 29.7 |  | 239.7 | 99.89 |  |  |  | 52.77 | 66.84
| Standard3 | C1 | 96 | 51.4 | 1.08 | 98.35 | 102.4 |  |  |  | 57.94 | 64.69
|  | C2 |  | 53.6 |  | 90.53 | 94.3 |  |  |  | 63.62 | 62.46
| Standard4 | D1 | 38.4 | 71.6 | 1.76 | 42.42 | 110.5 |  |  |  | 69.86 | 60.16
|  | D2 |  | 75.1 |  | 35.42 | 92.24 |  |  |  | 76.7 | 57.82
| Standard5 | E1 | 15.36 | 86.5 | 0.191 | 15.83 | 103.1 |  |  |  | 84.22 | 55.43
|  | E2 |  | 86.8 |  | 15.23 | 99.17 |  |  |  | 92.48 | 53.02
| Standard6 | F1 | 6.144 | 91.8 | 1.11 | 7.624 | 124.1 |  |  |  | 101.5 | 50.59
|  | F2 |  | 94 |  | 4.233 | 68.9 |  |  |  | 111.5 | 48.16
[11 empty] | 122.4 | 45.73
[11 empty] | 134.4 | 43.34
| Sample | Wells | Raw | B/B0% | Conc. | Conc. (Average) | %CV | SD | SEM |  | 147.6 | 40.98
| Standard1 | A1 | 0.161 | 15.3 | 551.4 | 594.6 | 10.3 | 61.1 | 43.2 |  | 162.1 | 38.67
|  | A2 | 0.146 |  | 637.8 | [5 empty] | 177.9 | 36.42
| Standard2 | B1 | 0.282 | 29.3 | 249.7 | 244.7 | 2.89 | 7.08 | 5 |  | 195.4 | 34.23
|  | B2 | 0.29 |  | 239.7 | [5 empty] | 214.5 | 32.13
| Standard3 | C1 | 0.495 | 52.5 | 98.35 | 94.44 | 5.86 | 5.53 | 3.91 |  | 235.6 | 30.11
|  | C2 | 0.515 |  | 90.53 | [5 empty] | 258.6 | 28.18
| Standard4 | D1 | 0.685 | 73.3 | 42.42 | 38.92 | 12.7 | 4.95 | 3.5 |  | 284 | 26.34
|  | D2 | 0.718 |  | 35.42 | [5 empty] | 311.8 | 24.61
| Standard5 | E1 | 0.825 | 86.6 | 15.83 | 15.53 | 2.73 | 0.423 | 0.299 |  | 342.4 | 22.96
|  | E2 | 0.829 |  | 15.23 | [5 empty] | 375.9 | 21.42
| Standard6 | F1 | 0.876 | 92.9 | 7.624 | 5.929 | 40.4 | 2.4 | 1.7 |  | 412.8 | 19.98
|  | F2 | 0.896 |  | 4.233 | [5 empty] | 453.2 | 18.63
| Control1 | A3 | 0.333 | 34.3 | 194.8 | 194.8 | - | - | 0 |  | 497.7 | 17.37
| Control2 | B3 | 0.759 | 79.5 | 27.35 | 27.35 | - | - | 0 |  | 546.4 | 16.2
| 142 | C3 | 0.577 | 60.2 | 69.77 | 69.77 | - | - | 0 |  | 600 | 15.12
| 145 | D3 | 0.713 | 74.6 | 36.38 | 36.38 | - | - | 0 |  | 600 | 15.12
| 146 | E3 | 0.709 | 74.1 | 37.24 | 37.24 | - | - | 0
| 149 | F3 | 0.766 | 80.2 | 26.15 | 26.15 | - | - | 0
| 150 | G3 | 0.27 | 27.6 | 265.9 | 265.9 | - | - | 0
| 153 | H3 | 0.274 | 28 | 260.8 | 260.8 | - | - | 0
| 154 | A4 | 0.452 | 46.9 | 117.1 | 117.1 | - | - | 0
| 157 | B4 | 0.514 | 53.5 | 90.9 | 90.9 | - | - | 0
| 158 | C4 | 0.618 | 64.4 | 58.54 | 58.54 | - | - | 0
| 161 | D4 | 0.736 | 77 | 31.82 | 31.82 | - | - | 0
| 162 | E4 | 0.442 | 45.8 | 122 | 122 | - | - | 0
| 165 | F4 | 0.41 | 42.4 | 139.5 | 139.5 | - | - | 0
| 166 | G4 | 0.374 | 38.7 | 162.1 | 162.1 | - | - | 0
| 169 | H4 | 0.384 | 39.7 | 155.6 | 155.6 | - | - | 0
| 170 | A5 | 0.405 | 41.9 | 142.3 | 142.3 | - | - | 0
| 173 | B5 | 0.345 | 35.6 | 184.2 | 184.2 | - | - | 0
| 174 | C5 | 0.421 | 43.6 | 133 | 133 | - | - | 0
| 177 | D5 | 0.422 | 43.8 | 132.2 | 132.2 | - | - | 0
| 178 | E5 | 0.571 | 59.5 | 71.67 | 71.67 | - | - | 0
| 181 | F5 | 0.494 | 51.4 | 98.51 | 98.51 | - | - | 0
| 182 | G5 | 0.512 | 53.3 | 91.46 | 91.46 | - | - | 0
| 185 | H5 | 0.45 | 46.7 | 117.9 | 117.9 | - | - | 0
| 186 | A6 | 0.647 | 67.6 | 51.09 | 51.09 | - | - | 0
| 189 | B6 | 0.846 | 88.7 | 12.36 | 12.36 | - | - | 0
| 190 | C6 | 0.43 | 44.5 | 128.2 | 128.2 | - | - | 0
| 193 | D6 | 0.468 | 48.6 | 109.7 | 109.7 | - | - | 0
| 194 | E6 | 0.333 | 34.3 | 195.1 | 195.1 | - | - | 0
| 197 | F6 | 0.385 | 39.8 | 155 | 155 | - | - | 0
| 198 | G6 | 0.339 | 34.9 | 189.9 | 189.9 | - | - | 0
| 201 | H6 | 0.311 | 32 | 215.9 | 215.9 | - | - | 0
| 202 | A7 | 0.616 | 64.3 | 58.88 | 58.88 | - | - | 0
| 205 | B7 | 0.779 | 81.6 | 23.74 | 23.74 | - | - | 0
| 206 | C7 | 0.502 | 52.3 | 95.23 | 95.23 | - | - | 0
| 209 | D7 | 0.5 | 52 | 96.29 | 96.29 | - | - | 0
| 210 | E7 | 0.367 | 37.9 | 167.2 | 167.2 | - | - | 0
| 213 | F7 | 0.387 | 40 | 153.6 | 153.6 | - | - | 0
| 214 | G7 | 0.445 | 46.1 | 120.5 | 120.5 | - | - | 0
| 217 | H7 | 0.493 | 51.3 | 98.95 | 98.95 | - | - | 0
| 218 | A8 | 0.641 | 66.9 | 52.63 | 52.63 | - | - | 0
| 221 | B8 | 0.728 | 76.2 | 33.31 | 33.31 | - | - | 0
| 222 | C8 | 0.312 | 32.1 | 215.3 | 215.3 | - | - | 0
| 225 | D8 | 0.463 | 48.1 | 111.7 | 111.7 | - | - | 0
| 226 | E8 | 0.678 | 70.9 | 43.79 | 43.79 | - | - | 0
| 229 | F8 | 0.757 | 79.2 | 27.89 | 27.89 | - | - | 0
| 230 | G8 | 0.563 | 58.7 | 74.1 | 74.1 | - | - | 0
| 233 | H8 | 0.571 | 59.5 | 71.82 | 71.82 | - | - | 0
| 234 | A9 | 0.595 | 62 | 64.75 | 64.75 | - | - | 0
| 237 | B9 | 0.736 | 77 | 31.88 | 31.88 | - | - | 0
| 238 | C9 | 0.994 | 104 | > Curve | - | - | - | -
| 241 | D9 | 0.956 | 100 | > Curve | - | - | - | -
| 242 | E9 | 0.64 | 66.8 | 52.87 | 52.87 | - | - | 0
| 245 | F9 | 0.612 | 63.8 | 60.1 | 60.1 | - | - | 0
| 246 | G9 | 0.657 | 68.7 | 48.6 | 48.6 | - | - | 0
| 249 | H9 | 0.624 | 65.1 | 56.82 | 56.82 | - | - | 0
| 250 | A10 | 0.377 | 39 | 160 | 160 | - | - | 0
| 253 | B10 | 0.406 | 42 | 141.8 | 141.8 | - | - | 0
| 254 | C10 | 0.496 | 51.5 | 97.99 | 97.99 | - | - | 0
| 257 | D10 | 0.494 | 51.3 | 98.75 | 98.75 | - | - | 0
| 258 | E10 | 0.451 | 46.8 | 117.6 | 117.6 | - | - | 0
| 261 | F10 | 0.418 | 43.3 | 134.7 | 134.7 | - | - | 0
| 262 | G10 | 0.861 | 90.3 | 9.959 | 9.959 | - | - | 0
| 265 | H10 | 0.821 | 86 | 16.5 | 16.5 | - | - | 0
| 266 | A11 | 0.531 | 55.2 | 84.91 | 84.91 | - | - | 0
| 269 | B11 | 0.595 | 62 | 64.72 | 64.72 | - | - | 0
| 270 | C11 | 0.463 | 48.1 | 111.7 | 111.7 | - | - | 0
| 273 | D11 | 0.567 | 59.1 | 72.89 | 72.89 | - | - | 0
| 274 | E11 | 0.694 | 72.5 | 40.4 | 40.4 | - | - | 0
| 277 | F11 | 0.875 | 91.8 | 7.688 | 7.688 | - | - | 0
| 278 | G11 | 0.326 | 33.5 | 201.7 | 201.7 | - | - | 0
| 281 | H11 | 0.499 | 51.9 | 96.68 | 96.68 | - | - | 0
| 282 | A12 | 0.74 | 77.4 | 31.01 | 31.01 | - | - | 0
| 285 | B12 | 0.799 | 83.6 | 20.35 | 20.35 | - | - | 0
| 286 | C12 | 0.475 | 49.3 | 106.7 | 106.7 | - | - | 0
| 289 | D12 | 0.413 | 42.8 | 137.4 | 137.4 | - | - | 0
| 290 | E12 | 0.717 | 75 | 35.6 | 35.6 | - | - | 0
| 293 | F12 | 0.767 | 80.3 | 25.91 | 25.91 | - | - | 0
| 294 | G12 | 0.631 | 65.9 | 55 | 55 | - | - | 0
| 297 | H12 | 0.686 | 71.7 | 42.09 | 42.09 | - | - | 0
| B0 | G1 | 0.939 | 100 | > Curve | - | - | - | -
|  | G2 | 0.967 |  | > Curve
| NSB | H1 | 0.0094 | 0 | < Curve | - | - | - | -
|  | H2 | 0.0097 |  | < Curve
The highlighted samples are outside the range of the curve fit and/or the range of the standards.

## assay layout
PLATE 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | std 3.000 | std 3.000 | Ctrl-H | 7 | 17 | 33 | 49 | 65 | 81 | 96 | 111 | 127
B | std 1.000 | std 1.000 | Ctrl-L | 8 | 20 | 36 | 52 | 68 | 83 | 99 | 114 | 130
C | std 0.333 | std 0.333 | 1 | 9 | 21 | 37 | 53 | 69 | 84 | 100 | 115 | 131
D | std 0.111 | std 0.111 | 2 | 10 | 24 | 40 | 56 | 72 | 87 | 103 | 118 | 134
E | std 0.037 | std 0.037 | 3 | 11 | 25 | 41 | 57 | 73 | 88 | 104 | 119 | 135
F | std 0.012 | std 0.012 | 4 | 12 | 28 | 44 | 60 | 76 | 91 | 106 | 122 | 138
G | zero | zero | 5 | 13 | 29 | 45 | 61 | 77 | 92 | 107 | 123 | 139
H | NSB | NSB | 6 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 95 | 110 | 126 | 141
PLATE 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | std 3.000 | std 3.000 | Ctrl-H | 154 | 170 | 186 | 202 | 218 | 234 | 250 | 266 | 282
B | std 1.000 | std 1.000 | Ctrl-L | 157 | 173 | 189 | 205 | 221 | 237 | 253 | 269 | 285
C | std 0.333 | std 0.333 | 142 | 158 | 174 | 190 | 206 | 222 | 238 | 254 | 270 | 286
D | std 0.111 | std 0.111 | 145 | 161 | 177 | 193 | 209 | 225 | 241 | 257 | 273 | 289
E | std 0.037 | std 0.037 | 146 | 162 | 178 | 194 | 210 | 226 | 242 | 258 | 274 | 290
F | std 0.012 | std 0.012 | 149 | 165 | 181 | 197 | 213 | 229 | 245 | 261 | 277 | 293
G | zero | zero | 150 | 166 | 182 | 198 | 214 | 230 | 246 | 262 | 278 | 294
H | NSB | NSB | 153 | 169 | 185 | 201 | 217 | 233 | 249 | 265 | 281 | 297
1 | CID001 | A.1
2 |  | B
3 |  | D
4 |  | E
5 | CID002 | A.1
6 |  | B
7 |  | D
8 |  | E
9 | CID003 | A.1
10 |  | B
11 |  | D
12 |  | E
13 | CID004 | A.1
16 |  | E
17 | CID005 visit 2 | A.1
20 |  | E
21 | CID008 | A.1
24 |  | E
25 | CID009 | A.1
28 |  | E
29 | CID011 | A.1
32 |  | E
33 | CID012 | A.1
36 |  | E
37 | CID013 | A.1
40 |  | E
41 | CID015 | A.1
44 |  | E
45 | CID017 | A.1
48 |  | E
49 | CID018 | A.1
52 |  | E
53 | CID019 v2 | A.1
56 |  | E
57 | CID020 | A.1
60 |  | E
61 | CID021 | A.1
64 |  | E
65 | CID022 | A.1
68 |  | E
69 | CID024 | A.1
72 |  | E
73 | CID027 | A.1
76 |  | E
77 | CID029 | A.1
80 |  | E
81 | CID030 | A.1
83 |  | D
84 | CID032 | A.1
87 |  | E
88 | CID034 | A.1
91 |  | E
92 | CID035 | A.1
95 |  | E
96 | CID036 | A.1
99 |  | E
100 | CID038 | A.1
103 |  | E
104 | CID039 | A.1
106 |  | D
107 | CID040 | A.1
110 |  | E
111 | CID042 | A.1
114 |  | E
115 | CID043 | A.1
118 |  | E
119 | CID044 | A.1
122 |  | E
123 | CID045 | A.1
126 |  | E
127 | CID046 | A.1
130 |  | E
131 | CID047 v2 | A.1
134 |  | E
135 | CID048 | A.1
138 |  | E
139 | CID049 | A.1
141 |  | D
142 | CID050 | A.1
145 |  | E
146 | CID052 | A.1
149 |  | E
150 | CID053 | A.1
153 |  | E
154 | CID054 | A.1
157 |  | E
158 | CID055 | A.1
161 |  | E
162 | CID056 | A.1
165 |  | E
166 | CID058 v2 | A.1
169 |  | E
170 | CID059 | A.1
173 |  | E
174 | CID060 | A.1
177 |  | E
178 | CID061 | A.1
181 |  | E
182 | CID062 | A.1
185 |  | E
186 | CID064 | A.1
189 |  | E
190 | CID065 | A.1
193 |  | E
194 | CID068 | A.1
197 |  | E
198 | CID069 | A.1
201 |  | E
202 | CID071 | A.1
205 |  | E
206 | CID072 | A.1
209 |  | E
210 | CID073 | A.1
213 |  | E
214 | CID074 | A.1
217 |  | E
218 | CID075 | A.1
221 |  | E
222 | CID076 | A.1
225 |  | E
226 | CID078 | A.1
229 |  | E
230 | CID079 | A.1
233 |  | E
234 | CID080 | A.1
237 |  | E
238 | CID081 | A.1
241 |  | E
242 | CID082 | A.1
245 |  | E
246 | CID083 | A.1
249 |  | E
250 | CID085 v2 | A.1
253 |  | E
254 | CID086 | A.1
257 |  | E
258 | CID087 v2 | A.1
261 |  | E
262 | CID088 | A.1
265 |  | E
266 | CID090 | A.1
269 |  | E
270 | CID091 | A.1
273 |  | E
274 | CID093 | A.1
277 |  | E
278 | CID094 | A.1
281 |  | E
282 | CID095 | A.1
285 |  | E
286 | CID097 | A.1
289 |  | E
290 | CID099 | A.1
293 |  | E
294 | CID100 | A.1
297 |  | E